{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["合同清单","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"合同清单","index":0,"n_rows":118,"n_cols":8,"rows_kept":118,"merged":[[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[118,1,118,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["电气备件报价清单"]
["单位：元"]
["序号","名称","型号","品牌/生产厂家","单位","数量","含税到厂单价\n（元，税率   %）","总金额（元）"]
[]
[1,"空气开关","DZ47-63   1P   C16","德力西","个",6]
[2,"空气开关","DZ47-63   1P   C32","德力西","个",5]
[3,"空气开关","DZ47-63   2P   6A","德力西","个",5]
[4,"空气开关","DZ47-63   2P   16A","德力西","个",10]
[5,"空气开关","DZ47-63   2P   63A","德力西","个",10]
[6,"空气开关","DZ47-63   2P   C32","德力西","个",10]
[7,"空气开关","DZ47-63   3P   C6","德力西","个",10]
[8,"空气开关","DZ47-63   3P   C16","德力西","个",10]
[9,"空气开关","DZ47-63   3P   C32","德力西","个",10]
[10,"空气开关","DZ47-63   3P   63A","德力西","个",3]
[11,"空气开关","  DZ108-20 380V  6.3A","德力西","个",2]
[12,"空气开关","DZ108-20  380V  12.5A","德力西","个",2]
[13,"塑壳式断路器","CDM10-100 ","德力西","个",2]
[14,"塑壳式断路器","CDM1-250L/3300 225A","德力西","个",6]
[15,"断路器","CDM1-160A","/","个",2]
[16,"三相四线漏电开关","60A","德力西","个",2]
[17,"三相四线漏电开关","32A","德力西","个",2]
[18,"三相四线漏电开关","16A","德力西","个",2]
[19,"三相三线漏电开关","32A","德力西","个",2]
[20,"三相三线漏电开关","16A","德力西","个",2]
[21,"交流接触器","CJX2-1210 380V","德力西","个",10]
[22,"交流接触器","CJX2-1810 380V","德力西","个",10]
[23,"交流接触器","CJX2-2510  380V","德力西","个",6]
[24,"交流接触器","CDC10-20 380V","德力西","个",2]
[25,"交流接触器","CJX1-32B/22 380V","德力西","个",2]
[26,"交流接触器","CJX2-2501  36V","德力西","个",6]
[27,"交流接触器","CJX2-9511/220V","德力西","个",10]
[28,"铜接线端子","开口  10A","德力西","个",20]
[29,"铜接线端子","开口  30A","德力西","个",20]
[30,"铜接线端子","开口  50A","德力西","个",20]
[31,"铜接线端子","开口  100A","德力西","个",20]
[32,"有线排插","16A，带5米","公牛","个",5]
[33,"线槽","2分","联塑","条",10]
[34,"线槽","4分","联塑","条",30]
[35,"电缆线","2×1.5㎜2","韶关金辉","扎",3]
[36,"电缆线（国标）","3×1.5","韶关金辉","扎",1]
[37,"电缆线","2×2.5㎜2","韶关金辉","扎",1]
[38,"电缆线","3×2.5+1","韶关金辉","扎",1]
[39,"电缆线","3×4","韶关金辉","扎",1]
[40,"电缆线","3×6+1","韶关金辉","扎",1]
[41,"电缆线","RVV 5×0.75","韶关金辉","扎",1]
[42,"电缆线（国标）","4×2.5","韶关金辉","扎",1]
[43,"电缆线（国标）","2×2.5","韶关金辉","扎",1]
[44,"电缆线（国标）","3×4+2×2.5㎜2","韶关金辉","扎",1]
[45,"三插头","16A","公牛","个",50]
[46,"优质四插头","25A","温州华峰","个",30]
[47,"优质四插座","25A","温州华峰","个",30]
[48,"一位开关","16A","/","个",5]
[49,"一开二三插","16A","/","个",5]
[50,"二开二三插","16A","/","个",5]
[51,"一开三插座","16A","/","个",5]
[52,"明装多用插座","16A","德力西","个",50]
[53,"底盒","86型","德力西","个",60]
[54,"电工胶布","4×15","珠江","卷",50]
[55,"自粘胶布","5×25","/","卷",10]
[56,"黄腊管","∮8","3M","条",20]
[57,"黄腊管","∮10","3M","条",20]
[58,"黄腊管","∮20","3M","条",20]
[59,"方形电池","9伏","南孚","个",10]
[60,"多功能电笔","/",null,"支",20]
[61,"水晶头","8芯网口","D-Link","个",100]
[62,"电度表","三相四线","正泰","个",1]
[63,"路由器","8口百兆","TP-LINK","个",2]
[64,"起重无线遥控器","HS型8位36V","欧邦豪石","台",2]
[65,"LED球泡灯","5W，220V，E27",null,"个",10]
[66,"LED灯管    （含底座）","T8/0.6米",null,"支",10]
[67,"LED灯管    （含底座）","T8/0.9米",null,"支",10]
[68,"LED灯管","T8/1.2米","锐祥","支",20]
[69,"LED灯管    （含底座）","T8/1.2米","锐祥","套",10]
[70,"LED一体化灯管","1.2米/30W","/","支",10]
[71,"LED吸顶灯","/","/","盏",10]
[72,"铜鼻子","95㎜2","/","个",12]
[73,"铜鼻子","50㎜2","/","个",4]
[74,"开关盒","4位","/","个",2]
[75,"开关盒","12位","/","个",2]
[76,"重锤开关","LX3-11H","上海金山","个",1]
[77,"断火限位器","LX44-20","/","个",1]
[78,"网线","六类","/","米",50]
[79,"端子排","4位","/","条",5]
[80,"端子排","12位","/","条",5]
[81,"端子排导轨","/","/","条",5]
[82,"数字万用表","/","胜利","台",5]
[83,"陶瓷加热器","38C4/3*400V/15KW","/","个",3]
[84,"云母套"," ","/","个",3]
[85,"绝缘板","1m×2m×5mm",null,"个",5]
[86,"防火泥",null,null,"个",5]
[87,"防爆灯管","40W",null,"套",5]
[88,"时控开关",null,"德力西","个",5]
[89,"轴流风机",null,null,"台",10]
[90,"排气扇","350×350mm，20V",null,"台",5]
[91,"绝缘垫",null,null,"卷",4]
[92,"陶瓷加热器","Φ265×105 220V 3000W",null,"个",5]
[93,"紫外线灯","220V，30W 悬挂式",null,"条",4]
[94,"压簧式热电偶","0-400°",null,"条",5]
[95,"射灯","100W","/","盏",5]
[96,"方形风机","14寸","/","台",5]
[97,"铜接线端子","  240mm²",null,"个",10]
[98,"电缆剪",null,null,"把",1]
[99,"热缩管","Φ70",null,"米",10]
[100,"热缩管","Φ120",null,"米",10]
[101,"热缩管","Φ240",null,"米",10]
[102,"电柜门锁",null,null,"付",4]
[103,"小型继电器","24V 8脚",null,"个",10]
[104,"继电器底座",null,null,"个",10]
[105,"加热棒","Φ20×350 1600W",null,"根",5]
[106,"加热棒","Φ17×5501600W",null,"根",5]
[107,"传感器","PNP转NPN",null,"个",2]
[108,"光栅传感器","GJ-2006C",null,"套",2]
[109,"绝缘登高梯",null,null,"个",2]
[110,"钥匙盘","36位盘+加大扣+标记牌",null,"个",2]
[111,"接近开关","LJ12A3-4-Z/BC",null,"个",10]
[112,"接近开关","08P17A1/S35L",null,"个",10]
[{"$nulls":5},1125]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":145,"n_cols":12,"rows_kept":145,"flags":["formulas_cached_only"]}
[6,8,7,2,1,{"$nulls":4},6,6,0]
[6,8,7,2,1,{"$nulls":4},6,6,0]
[12,15,13,3,1,{"$nulls":4},12,12,0]
[12,15,13,3,1,{"$nulls":4},12,12,0]
[15,18,16,3,1,{"$nulls":4},15,15,0]
[14,18,15,4,1,{"$nulls":4},14,14,0]
[25,26,27,1,2,{"$nulls":4},25,25,0]
[18,20,20,2,2,{"$nulls":4},18,18,0]
[18,20,20,2,2,{"$nulls":4},18,18,0]
[21,23,23,2,2,{"$nulls":4},21,21,0]
[45,48,47,3,2,{"$nulls":4},45,45,0]
[45,48,47,3,2,{"$nulls":4},45,45,0]
[65,72,66,7,1,{"$nulls":4},65,65,0]
[56,60,60,4,4,{"$nulls":4},56,56,0]
[46,55,48,9,2,{"$nulls":4},46,46,0]
[45,55,48,10,3,{"$nulls":4},45,45,0]
[45,55,48,10,3,{"$nulls":4},45,45,0]
[45,55,48,10,3,{"$nulls":4},45,45,0]
[38,45,42,7,4,{"$nulls":4},38,38,0]
[55,62,58,7,3,{"$nulls":4},55,55,0]
[9,11,10,2,1,{"$nulls":4},9,9,0]
[7,9,10,2,3,{"$nulls":4},7,7,0]
[5,7,7,2,2,{"$nulls":4},5,5,0]
[8,10,10,2,2,{"$nulls":4},8,8,0]
[5,7,8,2,3,{"$nulls":4},5,5,0]
[18,20,20,2,2,{"$nulls":4},18,18,0]
[35,40,43,5,8,{"$nulls":4},35,35,0]
[20,23,25,3,5,{"$nulls":4},20,20,0]
[30,35,33,5,3,{"$nulls":4},30,30,0]
[40,44,45,4,5,{"$nulls":4},40,40,0]
[48,52,50,4,2,{"$nulls":4},48,48,0]
[50,53,52,3,2,{"$nulls":4},50,50,0]
[75,82,78,7,3,{"$nulls":4},75,75,0]
[50,54,55,4,5,{"$nulls":4},50,50,0]
[35,38,37,3,2,{"$nulls":4},35,35,0]
[35,38,37,3,2,{"$nulls":4},35,35,0]
[45,48,46,3,1,{"$nulls":4},45,45,0]
[23,26,25,3,2,{"$nulls":4},23,23,0]
[35,38,38,3,3,{"$nulls":4},35,35,0]
[5,8,6,3,1,{"$nulls":4},5,5,0]
[5,8,6,3,1,{"$nulls":4},5,5,0]
[7,9,8,2,1,{"$nulls":4},7,7,0]
[7,9,8,2,1,{"$nulls":4},7,7,0]
[15,18,16,3,1,{"$nulls":4},15,15,0]
[7,9,8,2,1,{"$nulls":4},7,7,0]
[10,13,12,3,2,{"$nulls":4},10,10,0]
[45,47,46,2,1,{"$nulls":4},45,45,0]
[13,16,15,3,2,{"$nulls":4},13,13,0]
[130,153,135,23,5,{"$nulls":4},130,130,0]
[95,102,100,7,5,{"$nulls":4},95,95,0]
[0.1,0.3,0.2,0.19999999999999998,0.1,{"$nulls":4},0.1,0.1,0]
[0.3,0.5,0.3,0.2,0,{"$nulls":4},0.3,0.3,0]
[0.5,0.8,0.6,0.30000000000000004,0.09999999999999998,{"$nulls":4},0.5,0.5,0]
[1,2,1.2,1,0.19999999999999996,{"$nulls":4},1,1,0]
[50,53,53,3,3,{"$nulls":4},50,50,0]
[23,25,25,2,2,{"$nulls":4},23,23,0]
[4.5,5,5,0.5,0.5,{"$nulls":4},4.5,4.5,0]
[8,9,9,1,1,{"$nulls":4},8,8,0]
[85,90,88,5,3,{"$nulls":4},85,85,0]
[185,210,195,25,10,{"$nulls":4},185,185,0]
[300,320,315,20,15,{"$nulls":4},300,300,0]
[280,310,295,30,15,{"$nulls":4},280,280,0]
[450,470,480,20,30,{"$nulls":4},450,450,0]
[730,780,800,50,70,{"$nulls":4},730,730,0]
[850,900,920,50,70,{"$nulls":4},850,850,0]
[1100,1230,1200,130,100,{"$nulls":4},1100,1100,0]
[2100,2400,2350,300,250,{"$nulls":4},2100,2100,0]
[820,880,880,60,60,{"$nulls":4},820,820,0]
[2,3,3,1,1,{"$nulls":4},2,2,0]
[5,7,6,2,1,{"$nulls":4},5,5,0]
[8,10,10,2,2,{"$nulls":4},8,8,0]
[8,10,10,2,2,{"$nulls":4},8,8,0]
[6,8,8,2,2,{"$nulls":4},6,6,0]
[10,12,10,2,0,{"$nulls":4},10,10,0]
[1,2,1,1,0,{"$nulls":4},1,1,0]
[1.6,2,2,0.3999999999999999,0.3999999999999999,{"$nulls":4},1.6,1.6,0]
[5,6,5,1,0,{"$nulls":4},5,5,0]
[0.8,1,1,0.19999999999999996,0.19999999999999996,{"$nulls":4},0.8,0.8,0]
[1,2,1.5,1,0.5,{"$nulls":4},1,1,0]
[2,3,3,1,1,{"$nulls":4},2,2,0]
[25,28,30,3,5,{"$nulls":4},25,25,0]
[10,12,13,2,3,{"$nulls":4},10,10,0]
[12,14,15,2,3,{"$nulls":4},12,12,0]
[35,40,38,5,3,{"$nulls":4},35,35,0]
[3,5,4,2,1,{"$nulls":4},3,3,0]
[10,15,12,5,2,{"$nulls":4},10,10,0]
[10,15,12,5,2,{"$nulls":4},10,10,0]
[5,8,6,3,1,{"$nulls":4},5,5,0]
[25,35,30,10,5,{"$nulls":4},25,25,0]
[22,33,28,11,6,{"$nulls":4},22,22,0]
[45,50,48,5,3,{"$nulls":4},45,45,0]
[18,23,23,5,5,{"$nulls":4},18,18,0]
[18,23,23,5,5,{"$nulls":4},18,18,0]
[45,50,47,5,2,{"$nulls":4},45,45,0]
[18,23,21,5,3,{"$nulls":4},18,18,0]
[38,43,42,5,4,{"$nulls":4},38,38,0]
[45,49,48,4,3,{"$nulls":4},45,45,0]
[5,8,7,3,2,{"$nulls":4},5,5,0]
[280,320,305,40,25,{"$nulls":4},280,280,0]
[35,50,45,15,10,{"$nulls":4},35,35,0]
[45,50,50,5,5,{"$nulls":4},45,45,0]
[95,110,105,15,10,{"$nulls":4},95,95,0]
[45,55,60,10,15,{"$nulls":4},45,45,0]
[25,35,35,10,10,{"$nulls":4},25,25,0]
[5,5,8,0,3,{"$nulls":4},5,5,0]
[15,18,18,3,3,{"$nulls":4},15,15,0]
[20,25,20,5,0,{"$nulls":4},20,20,0]
[380,395,415,15,35,{"$nulls":4},380,380,0]
[700,720,820,20,120,{"$nulls":4},700,700,0]
[350,375,400,25,50,{"$nulls":4},350,350,0]
[250,265,280,15,30,{"$nulls":4},250,250,0]
[1,1.5,2,0.5,1,{"$nulls":4},1,1,0]
[135,140,145,5,10,{"$nulls":4},135,135,0]
[150,155,165,5,15,{"$nulls":4},150,150,0]
[190,200,205,10,15,{"$nulls":4},190,190,0]
[1050,1250,1400,200,350,{"$nulls":4},1050,1050,0]
[2,3,2,1,0,{"$nulls":4},2,2,0]
[380,410,410,30,30,{"$nulls":4},380,380,0]
[25,30,33,5,8,{"$nulls":4},25,25,0]
[35,40,38,5,3,{"$nulls":4},35,35,0]
[85,95,95,10,10,{"$nulls":4},85,85,0]
[450,500,500,50,50,{"$nulls":4},450,450,0]
[210,250,220,40,10,{"$nulls":4},210,210,0]
[430,450,450,20,20,{"$nulls":4},430,430,0]
[5,8,8,3,3,{"$nulls":4},5,5,0]
[45,50,50,5,5,{"$nulls":4},45,45,0]
[450,520,560,70,110,{"$nulls":4},450,450,0]
[35,45,50,10,15,{"$nulls":4},35,35,0]
[6,8,8,2,2,{"$nulls":4},6,6,0]
[15,18,20,3,5,{"$nulls":4},15,15,0]
[85,95,100,10,15,{"$nulls":4},85,85,0]
[55,65,60,10,5,{"$nulls":4},55,55,0]
[240,260,245,20,5,{"$nulls":4},240,240,0]
[255,275,265,20,10,{"$nulls":4},255,255,0]
[420,450,445,30,25,{"$nulls":4},420,420,0]
[35,45,40,10,5,{"$nulls":4},35,35,0]
[1.5,2,2,0.5,0.5,{"$nulls":4},1.5,1.5,0]
[135,150,145,15,10,{"$nulls":4},135,135,0]
[8,10,10,2,2,{"$nulls":4},8,8,0]
[10,12,13,2,3,{"$nulls":4},10,10,0]
[5,8,6,3,1,{"$nulls":4},5,5,0]
[580,620,640,40,60,{"$nulls":4},580,580,0]
[120,135,135,15,15,{"$nulls":4},120,120,0]
[95,100,130,5,35,{"$nulls":4},95,95,0]
[880,950,935,70,55,{"$nulls":4},880,880,0]